悪臭関係資料

□　（悪臭）－１　悪臭測定結果

(公害防止協定工場分は協定工場立入調査結果資料に記載)

＜　四　屋　浄　化　セ　ン　タ　ー　＞

単位：

| 悪臭物質 測定地点 |  | ﾙ |  | 硫 化 ﾒ ﾁ ﾙ | ﾒ ﾁ ﾙ | ｱ ﾐ ﾝ | ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 酸 | 酪 酸 | 吉草酸 | ｲ ｿ 吉草酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敷地境界３地点 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 規 制 値 | 1 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.005 | 0.03 | 0.001 | 0.0009 | 0.001 |

＜　二　上　浄　化　セ　ン　タ　ー　＞

単位：

| 悪臭物質 測定地点 |  | ﾙ |  | 硫 化 ﾒ ﾁ ﾙ | ﾒ ﾁ ﾙ | ｱ ﾐ ﾝ | ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 酸 | 酪 酸 | 吉草酸 | ｲ ｿ 吉草酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敷地境界３地点 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 規 制 値 | 1 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.005 | 0.03 | 0.001 | 0.0009 | 0.001 |

＜　松　太　枝　浜　浄　化　セ　ン　タ　ー　＞　＊悪臭防止法規制地域外

単位：

| 悪臭物質 測定地点 | アンモニア | メチルメル カプタン | 硫化水素 | 硫化メチル | 二硫化メチル | トリメチル アミン |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敷地境界３地点 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 規 制 値 | 1 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.005 |

＜　環　境　ク　リ　ー　ン　工　場　＞　＊悪臭防止法規制地域外

単位：

| 悪臭物質 測定地点 |  | ﾙ |  | 硫 化 ﾒ ﾁ ﾙ | ﾒ ﾁ ﾙ | ｱ ﾐ ﾝ | ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 酸 | 酪 酸 | 吉草酸 | ｲ ｿ 吉草酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敷地境界３地点 | ND～0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 規 制 値 | 1 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.005 | 0.03 | 0.001 | 0.0009 | 0.001 |

単位：

| 悪臭物質 測定地点 | ｱｾﾄ ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙ ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | ｲｿﾌﾞﾁﾙ ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙ ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | ｲｿﾊﾞﾚﾙ ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敷地境界３地点 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 規 制 値 | 0.05 | 0.05 | 0.009 | 0.02 | 0.009 | 0.003 |

注　ＮＤ(検出されず)とは、定量限界未満をいう。

＜　クリーンシステムとなみ（砺波地方衛生施設組合）　＞　＊悪臭防止法規制地域外

単位：

| 悪臭物質 測定地点 | ｱﾝﾓﾆｱ | ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ | 硫化水素 | 硫化ﾒﾁﾙ | 二硫化ﾒﾁﾙ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敷 地 境 界 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 規 制 値 | 1 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.009 |

注　ＮＤ(検出されず)とは、定量限界未満をいう。

□　(悪臭)－２　悪臭物質定量限界値一覧

単位：

| 項 目 |  | 項 目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 |  | 0.05 |
|  | 0.001 |  | 0.05 |
|  | 0.001 |  | 0.05 |
|  | 0.001 |  | 0.05 |
|  | 0.001 |  | 0.001 |
|  | 0.001 |  | 0.0001 |
|  | 0.003 |  | 0.0001 |
|  | 0.05 |  | 0.0001 |
|  | 0.05 |  |  |