第２章　水　　環　　境

第１節　現　　況

水は、生活用水として毎日の暮らしに必要不可欠であるばかりでなく、工業、農業などの産業活動にもなくてはならないものである。

昭和40年～50年代の産業の発展や近年の生活様式の高度化等により、著しい水質汚濁をもたらした。

このため、工場・事業場からの排水については水質汚濁防止法等で規制するとともに、生活排水については、下水道の処理区域の拡大や合併処理浄化槽設置の普及を図ることにより、主要河川の水質は逐次改善されてきた。

地下水の水質については、平成３年度から有害物質について計画的に水質測定を実施している。トリクロロエチレン等の有害物質による水質汚濁を防止するため、水質汚濁防止法等により、使用事業場に対し、地下浸透の防止など適正管理に努めるよう指導を行っている。

さらに、ゴルフ場で使用する農薬による環境汚染防止のため、ゴルフ場の水質調査を実施している。

また、ダイオキシン類については、河川及び地下水の水質調査を実施しており、ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象となる特定施設を設置している事業所は、ダイオキシン類の測定及び県知事への報告が義務付けられている。

１　河川の汚濁状況

河川水質の汚濁状況を把握するため、生活環境項目について、庄川水系、小矢部川水系11河川、18地点で調査を行っている。

河川の汚濁指標であるＢＯＤは、いずれの地点においても環境基準に適合しており、庄川・小矢部川等の主要河川における水質は維持されている。

人の健康に関する項目であるトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び1,1,1-トリクロロエタンについては、６河川７地点で年４回の調査を実施した。その結果、いずれの地点においても検出されなかった。

全窒素、全りんについては11河川12地点において年４回の測定を行った。現在、本市の河川における全窒素、全りんを評価する基準はないが、一般的には人為的汚濁源の多い河川で数値が高く、調査結果についても有機汚濁とほぼ類似した傾向を示している。

［関係資料　（水質）－１～（水質）－７］

□　河川環境の調査地点図

城光寺橋 B

富山湾

○

市役所本庁舎

伏木支所

○

○

中田支所

○

戸出支所

○

福岡庁舎

小矢部川

岸渡川

祖父川

千保川

地

久

子

川

西明寺川

黒石川

亀川

蓑川

荒又川

五位橋

A

岸渡川

五位橋

港東橋

地久子橋

市場橋

C

春日橋

C

中田橋

A

下島橋

C

④

⑤

①

③

②

国条橋

A

A

新祖父川橋

地子木橋

C

調査地点

①　蓑　川　　上見橋

②　荒又川　　新荒又橋

③　黒石川　　黒石橋

④　亀　川　　福岡町江尻336地先

⑤　西明寺川　福岡町西明寺1120地先

●　　調査地点

Ａ～Ｃ　水域類型

環境基準点

河 口 C

□　庄川、小矢部川類型指定の模式図

和田川

Ａ

雄神橋

庄　川      Ａ                                                  ＡＡ

富

地久子川    千保川       祖父川        岸渡川         山田川

山                                                                        ＡＡ

Ｃ 全域      Ａ 全域                          二ケ淵堰堤

湾                                                                  Ａ

小矢部川  Ｃ     Ｂ         Ａ                Ａ       Ａ                 ＡＡ

河口      城光寺橋                    国条橋     五位橋           太美橋

□　各調査地点におけるＢＯＤ環境基準適合状況

| 水 域 | 河川名 | 調査地点 | 類 型 | ＢＯＤ(mg/ℓ) | 適 否 | 調査機関 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小矢部川 | 小矢部川 | 五位橋 | Ａ | 0.8 | ○ | 市 |
|  |  | 国条橋 |  | 1.1 | ○ | 国 |
|  |  | 城光寺橋 | Ｂ | 1.2 | ○ | 国 |
|  |  | 河口 | Ｃ | 1.5 | ○ | 国 |
|  | 祖父川 | 新祖父川橋 | Ａ | 0.8 | ○ | 県・市 |
|  | 岸渡川 | 岸渡川五位橋 | － | 0.7 | － | 市 |
|  | 千保川 | 春日橋 | Ｃ | 1.2 | ○ | 市 |
|  |  | 下島橋 |  | 0.9 | ○ | 市 |
|  |  | 市場橋 |  | 1.9 | ○ | 市 |
|  |  | 地子木橋 |  | 1.6 | ○ | 県・市 |
|  | 地久子川 | 地久子橋 | － | 1.4 | － | 市 |
|  |  | 港東橋 |  | 4.1 |  | 市 |
|  | 蓑川 | 上見橋 | － | 1.2 | － | 市 |
|  | 荒 又 川 | 新荒又橋 | － | 1.1 | － | 市 |
|  | 亀川 | 福岡町江尻336地先 | － | 1.3 | － | 市 |
|  | 黒石川 | 黒石橋 | － | 1.6 | － | 市 |
|  | 西明寺川 | 福岡町西明寺1120地先 | － | 1.2 | － | 市 |
| 庄 川 | 庄川 | 中田橋 | Ａ | 0.5 | ○ | 市 |

注　ＢＯＤの数値は75％水質値である。「75％水質値」とは、全データをその値の小さいものから順に並べ、0.75×ｎ番目（ｎはデータ数）の値である。

□　生活環境の保全に関する環境基準（河川）

| 項 目 類 型 | 利用目的の適応性 | 基 準 値 |  |  |  | 調査地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水素イオン 濃 度 （ｐＨ） | 生物化学的 酸素要求量 （ＢＯＤ） | 浮遊物質量 （ＳＳ） | 溶存酸素量 （ＤＯ） |  |
| ＡＡ | 水道１級、自然環境保全及びＡ以下の欄に掲げるもの | 6.5～8.5 | 1mg/L 以下 | 25mg/L 以下 | 7.5mg/L 以上 |  |
| Ａ | 水道２級、水産１級、 水浴及びＢ以下の欄に掲げるもの | 6.5～8.5 | 2mg/L 以下 | 25mg/L 以下 | 7.5mg/L 以上 | [小]五位橋 [小]国条橋 [小]新祖父川橋 [庄]中田橋 |
| Ｂ | 水道３級、水産２級及びＣ以下の欄に掲げるもの | 6.5～8.5 | 3mg/L 以下 | 25mg/L 以下 | 5mg/L 以上 | [小]城光寺橋 |
| Ｃ | 水産３級、工業用水１級及びＤ以下の欄に掲げるもの | 6.5～8.5 | 5mg/L 以下 | 50mg/L 以下 | 5mg/L 以上 | [小]春日橋 [小]下島橋 [小]市場橋 [小]地子木橋 [小]河口 |
| Ｄ | 工業用水２級、農業用水及びＥの欄に掲げるもの | 6.0～8.5 | 8mg/L 以下 | 100mg/L 以下 | 2mg/L 以上 |  |
| Ｅ | 工業用水３級 環境保全 | 6.0～8.5 | 10mg/L 以下 | ゴミ等の浮遊が認められないこと | 2mg/L 以上 |  |

注1 　基準値は日間平均値とする。

2 　農業用利水点については、水素イオン濃度は6.0以上7.5以下、溶存酸素量は5mg/L以上とする。

3 　[小]とは小矢部川水域、[庄]とは庄川水域である。

２　地下水の汚染状況

⑴　環境監視調査

県では、地下水の水質測定計画に基づき、カドミウム、全シアンなどの有害物質26項目を調査している。県内平野部全域を調査区域として、県東部地域では平成２年度から、本市を含む県西部地域では、平成３年度から継続して調査を実施している。

平成25年度は、本市域において県が８か所で調査を実施したほか、本市では、より詳細に把握するため、さらに27か所について調査を実施した。(２kmメッシュに１地点)

その結果、すべての地点において環境基準に適合していた。

[関係資料　（水質）－８]

⑵　汚染井戸調査

過去の調査で汚染が明らかになった地域で、汚染の推移を把握するため県と連携して定期モニタリング調査を実施している。

平成８年にテトラクロロエチレンによる地下水汚染が判明した戸出地内について継続調査を実施した結果、すべての地点において環境基準に適合していた。

□　定期モニタリング調査（汚染井戸調査）結果

単位：mg／ℓ

| 調査地域 | 調査項目 | 調 査 地点数 | 測定結果 | 地下水環境基準 超過地点数 | 地下水環境基準 | 定量限界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 戸 出 町 | テトラクロロエチレン | 6 | ND～0.0015 | 0 | 0.01 | 0.0005 |

注　ND(検出されず)とは、定量限界未満である。

３　ダイオキシン類の環境調査

河川及び地下水のダイオキシン類濃度を把握するため、河川水２地点、地下水２地点で調査を実施した。

その結果、河川水及び地下水については、いずれの地点においても環境基準に適合していた。

□　ダイオキシン類の環境調査  　　　　　　　　　　　　単位：pg-TEQ/ℓ

| 実施 主体 | 調 査 地 点 |  | 測 定 値 | 環 境 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市 | 河川水 | 祖 父 川 新祖父川橋 | 0.14 | 1 |
|  |  | 千 保 川 地子木橋 | 0.12 |  |
|  | 地下水 | 野 村 | 0.062 | １ |
|  |  | 福岡町三日市 | 0.062 |  |

第２節　水環境の保全対策

１　法律・条例に基づく規制

水質汚濁に関する特定施設は、水質汚濁防止法、富山県公害防止条例並びに高岡市公害防止条例に基づき規制されている。

⑴　規制対象施設

ア　高岡市公害防止条例に基づくもの

水質汚濁防止法に係る特定施設

イ　富山県公害防止条例に基づくもの

富山県公害防止条例に係る特定施設

⑵　規制対象工場・事業場

特定施設を設置し、公共用水域に汚水等を排出又は地下に特定地下浸透水を浸透する工場・事業場

⑶　規制水域

市内全公共用水域及び地下水域

⑷　規制対象物質及び項目

ア　有害物質

カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機燐化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、ひ素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀及びその他の水銀化合物、アルキル水銀化合物、ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物、1,4-ジオキサンの28項目

イ　生活環境項目

ｐＨ、ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ、ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）、ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）、フェノール類、銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロム、大腸菌群数、窒素、燐の15項目

⑸　排水基準等

水質汚濁防止法の規定に基づき、県は小矢部川水域及び庄川水域等について、上乗せ排水基準を設定している。

また、富山県公害防止条例に係る特定施設についても、排水基準を設定している。

有害物質が検出される汚水等については、地下への浸透が禁止されている。

⑹　届出状況

本市では、高岡市公害防止条例及び富山県公害防止条例に基づく届出を受け付けており、その状況については、次のとおりである。　　　　　　［関係資料（届出）－２］

ア　高岡市公害防止条例に基づく届出状況

平成26年3月31日現在

| 区 分 | 届出事業所数 | 届出施設数 |
| --- | --- | --- |
| 高岡市公害防止条例に係るもの | 307 | 1,735 |

イ　富山県公害防止条例に基づく届出状況

平成26年3月31日現在

| 区 分 | 届 出 事 業 所 数 |
| --- | --- |
| 富山県公害防止条例に係るもの | 112 |

２　工場・事業場への調査指導状況

⑴　法令等に基づく調査指導状況

高岡市公害防止条例及び富山県公害防止条例に基づく規制工場・事業場を対象にして、排水基準の適合状況及び排水処理施設の維持管理状況等について立入調査を実施し、指導を行った。

立入調査件数等は、70か所の工場･事業場について、採水・調査を157回実施した。また、排水処理施設等の維持管理についても指導を行った。

□　業種別採水及び調査延べ件数

| 区 分 | 工場・事業場 | 採水･調査件数 |
| --- | --- | --- |
| 協定工場 | 15 | 60 |
| 鉄鋼・アルミニウム | 5 | 8 |
| メッキ・皮膜 | 12 | 24 |
| 食品 | 11 | 22 |
| 窯業・その他の業種 | 27 | 43 |
| 合 計 | 70 | 157 |

⑵　ゴルフ場周辺水質調査

ア　調査概要

ゴルフ場の農薬汚染の実態を把握するため、本市の公共用水域に影響を及ぼすと考えられるゴルフ場２か所において農薬についての水質調査を実施した。

イ　調査結果

ゴルフ場排水において、殺菌剤が検出されたが県の指導値を下回っていた。

３　浄化槽の設置状況

平成８年度より、浄化槽の設置に関する届出や維持管理の指導に関する事務が、県から事務委任されている。

⑴届出状況

平成25年度の設置届出等の件数は次のとおりであった。

| 設置届出等件数 | 設置総数 |
| --- | --- |
| 36 | 7,334 |

⑵　浄化槽管理者への調査、指導状況

浄化槽法に基づき、浄化槽の維持管理状況等について調査を実施し、指導を行った。

| 立入検査数 | 指導件数 |
| --- | --- |
| 37 | 0 |

⑶　合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付制度

本市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、指定した地域において、住宅等に処理対象50人以下の合併処理浄化槽を設置しようとする人に対して、補助金の交付を行っている。

平成25年度までの利用件数は1,129件となっており、補助金総額は646,874千円である。

| 年 度 | 補助基数 | 補助額（千円） |
| --- | --- | --- |
| 昭和63～平成19年度 | 1,000 | 592,597 |
| 平成20年度 | 36 | 15,556 |
| 平成21年度 | 28 | 11,547 |
| 平成22年度 | 18 | 7,782 |
| 平成23年度 | 20 | 8,286 |
| 平成24年度 | 22 | 8,990 |
| 平成25年度 | 5 | 2,116 |
| 合 計 | 1,129 | 646,874 |

□　補助交付制度の概要

| 条 件 | 内 容 |
| --- | --- |
| 設置される施設 | 主として居住の用に供する住宅 |
| 大きさ | 処理対象人員50人以下のもの |
| 性 能 | ＢＯＤ除去率90％以上、放流水のＢＯＤ20mg／㍑以下の機能を有するもの等 |
| 補助対象地域 | 次に掲げる地域を除く地域とする。 ・下水道計画に基づいて事業が実施され、又は実施が予定されている処理区域 ・農業集落排水事業が実施され、又は実施が予定されている地域 ・地域し尿処理施設又は生活排水処理施設の整備事業が実施され、又は実施が予定されている地域 |
| 申請方法 | 工事に着手する前に、市に事前協議の上、申請すること |

□　合併処理浄化槽設置立会状況