工事監査の結果について

地方自治法第199条５項の規定による工事監査を実施しましたので、同条第９項の規定により、次のとおりその結果を報告します。

記

１　監査対象及び実施期間

| 監 査 対 象 | 実 施 期 間 |
| --- | --- |
| (1) 高岡市竹平記念体育館吸収式冷温水機改修工事 (2) 高岡市竹平記念体育館電気設備改修工事 (3) 高岡市竹平記念体育館空調機械更新工事 平成30年度末までに完工または完工予定で、5,000千円以上の工事から上記の３件を選定した。 | 平成31年４月26日 |
|  | ～ |
|  | 令和元年６月28日 |

２　監査を実施した監査委員

廣　嶋　康　雄　　　玉　井　隼　也　　　高　畠　義　一

３　監査の概要

今回の監査は、平成30年度において執行された事務事業が関係法令に基づいて適正に処理されているかについて行った｡ 監査にあたっては、予算配当課よりそれぞれの工事の種類・規模・必要性等について説明を求めるとともに、これらの工事に係る契約関係書類・設計図書その他必要な書類について、設計者・監督員等の職員から説明を聴取した。また、併せて施工状況について現地調査を実施した。

監査実施上の着眼点は次のとおりである。

(1) 工事施工の決裁手続きは適正に行われているか。

(2) 入札方法、見積期間、落札額等は適切か。

(3) 契約日、契約金額、請負業者、工期、契約保証金等は適切か。

(4) 設計書、設計図面等は的確に作成されているか。また、積算基準、積算資料等の運用は適切か。

(5) 一括下請負禁止条項は守られているか。

(6) 監督員選任の通知は適切に行われているか。

(7) 現場代理人、主任技術者・監理技術者等の選任届の提出は適切になされているか。

(8) 工事記録写真、各種承諾図書等の請負人提出書類は完備しているか。

(9) 検査記録は整備されているか。また、検査の実施時期に遅れはないか。

(10) 工事請負代金の支払日及び支払額は適切か。

４　工事の概要及び監査の結果

監査の結果は、次のとおりである｡

(1)　 高岡市竹平記念体育館吸収式冷温水機改修工事

①　工事の概要

| ・予算配当課 | 教育委員会スポーツ課 |
| --- | --- |
| ・設計担当課 | 都市創造部営繕課 |
| ・工事内容 | アリーナの熱源機である吸収式冷温水機改修工事 |
|  | （冷温水ユニット整備、冷温水ユニット冷却系統チューブ |
|  | 化学薬品洗浄、冷温水ユニットチューブ過流探傷検査） |
| ・工事場所 | 高岡市早川地内 |
| ・入札方法 | 条件付き一般競争入札（事後審査方式） |
| ・入札業者数 | ３社 |
| ・請負業者 | 高岡市オフィスパーク10番地１ |
|  | 株式会社ミヤシゲテクノ |
| ・契約金額 | 10,001,880円 |
| ・工事期間 | 平成30年８月13日から平成30年12月14日まで |
| ・工事完工日 | 平成30年12月14日 |

②　監査の結果

当該工事については、工事施工決裁手続き、入札方法、契約手続き、設計図書の作成、工事費の積算、下請の状況、工事写真等の施工記録、完工検査の実施時期、代金の支払方法等について、いずれも適正と認められた。

また、現地調査を実施した結果、施工状況についても良好であった。

(2) 　 高岡市竹平記念体育館電気設備改修工事

①　工事の概要

| ・予算配当課 | 教育委員会スポーツ課 |
| --- | --- |
| ・設計担当課 | 都市創造部営繕課 |
| ・工事内容 | 電気設備改修工事 |
|  | （高圧気中開閉器、ケーブル等の高圧引込設備、 |
|  | 高圧真空遮断器、漏電検出装置等の受変電設備の改修） |
| ・工事場所 | 高岡市早川地内 |
| ・入札方法 | 条件付き一般競争入札（事後審査方式） |
| ・入札業者数 | ４社 |
| ・請負業者 | 高岡市大坪町３丁目５番19号 |
| ・契約金額 | 北陸エレコン株式会社 15,562,800円 |
| ・工事期間 | 平成30年８月27日から平成31年１月18日まで |
| ・工事完工日 | 平成31年１月18日 |

②　監査の結果

当該工事については、工事施工決裁手続き、入札方法、契約手続き、設計図書の作成、工事費の積算、下請の状況、工事写真等の施工記録、完工検査の実施時期、代金の支払方法等について、いずれも適正と認められた。

また、現地調査を実施した結果、施工状況についても良好であった。

(3)　 高岡市竹平記念体育館空調機械更新工事

①　工事の概要

| ・予算配当課 | 教育委員会スポーツ課 |
| --- | --- |
| ・設計担当課 | 都市創造部営繕課 |
| ・工事内容 | 事務室、更衣室等の空調機械更新工事 |
|  | （室外機、室内機等の更新） |
| ・工事場所 | 高岡市早川地内 |
| ・入札方法 | 条件付き一般競争入札（事後審査方式） |
| ・入札業者数 | ４社 |
| ・請負業者 | 高岡市中川上町10番14号 |
|  | 幸塚汽力工業株式会社 |
| ・契約金額 | 17,739,000円 |
| ・工事期間 | 平成30年10月５日から平成30年12月14日まで |
| ・工事完工日 | 平成30年12月14日 |

②　監査の結果

当該工事については、工事施工決裁手続き、入札方法、契約手続き、設計図書の作成、工事費の積算、下請の状況、工事写真等の施工記録、完工検査の実施時期、代金の支払方法等について、いずれも適正と認められた。

また、現地調査を実施した結果、施工状況についても良好であった。