## ｐＨ
水質関係資料
□（水質）－１ ｐＨ 測定結果 （市測定分）
水域 | 小矢部川 | [13 empty] | 庄川
河川名 | 小矢部川 | 祖父川 | 岸渡川 | 千保川 |  |  |  | 地久子川 |  | 子撫川 | 上滝川 | 平滝川 | 西明寺川 | 黒石川 | 庄川
調査地点 | 五位橋 | 新祖父川橋 | 岸渡川五位橋 | 春日橋 | 下島橋 | 市場橋 | 地子木橋 | 地久子橋 | 港東橋 | 山川橋 | 福岡町西明寺280地先 | 福岡町西明寺2663‐2地先 | 福岡町西明寺1120地先 | 黒石橋 | 中田橋
類型 | Ａ | Ａ | － | Ｃ |  |  |  | － |  | － | － | － | － | － | Ａ
基準値 | 6.5 ～ 8.5 | 6.5 ～ 8.5 | － | 6.5 ～ 8.5 |  |  |  | － |  | － | － | － | － | － | 6.5 ～ 8.5 |  | 専用排水管
年月 | [16 empty] | pH | BOD | SS | HEX | F
R3. 4 | 7.3 | 8 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 4 | 7.4 | 1.9 | 16 | 1.0未満
R3. 5 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 8.3 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | - | - | - | 8 | 7.3 | 7.9 | 5 | 7.4 | 1.4 | 7 | 1.0未満
R3. 6 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | - | - | - | 8 | 7.3 | 7.5 | 6 | 7.3 | 3.2 | 14 | 1.0未満 | ND
R3. 7 | 7.4 | 8 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | - | - | - | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7 | 7.2 | 1.5 | 6 | 1.0未満
R3. 8 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 7.7 | 7.3 | - | - | - | 8.3 | 7.9 | 7.8 | 8 | 7.3 | 1.8 | 4 | 1.0未満
R3. 9 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | - | - | - | 7.8 | 7.1 | 7.5 | 9 | 7.3 | 4.9 | 23 | 1.0未満
R3.10 | 7.4 | 8 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 8.3 | 7.4 | 8 | 7.9 | 7.7 | 10 | 7.4 | 1.3 | 8 | 1.0未満
R3.11 | 7.6 | 8.4 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 8 | 7.7 | 7.3 | - | - | - | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 11 | 7.2 | 2.1 | 8 | 1.0未満
R3.12 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | - | - | - | 7.4 | 7.1 | 7.7 | 12 | 7.5 | 2.8 | 14 | 1.0未満 | ND
R4. 1 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | - | - | - | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 1 | 7.4 | 1.1 | 8 | 1.0未満
R4. 2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 7 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | - | - | - | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 2 | 7.3 | 3.1 | 9 | 1.0未満
R4. 3 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | - | - | - | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 3 | 7.4 | 9.6 | 49 | 1.3
最高値 | 7.6 | 8.4 | 7.6 | 8.3 | 7.4 | 7.6 | 8 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 7.9 |  | 7.5 | 9.6 | 49 | 1.3 | ND
最低値 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.4 |  | 7.2 | 1.1 | 4 | 1.0未満 | ND
注 pHとは水素イオン濃度をいう。

## SS
□（水質）－２ ＳＳ 測定結果 （市測定分）
単位：mg／ℓ
水域 | 小矢部川 | [13 empty] | 庄川
河川名 | 小矢部川 | 祖父川 | 岸渡川 | 千保川 |  |  |  | 地久子川 |  | 子撫川 | 上滝川 | 平滝川 | 西明寺川 | 黒石川 | 庄川
調査地点 | 五位橋 | 新祖父川橋 | 岸渡川五位橋 | 春日橋 | 下島橋 | 市場橋 | 地子木橋 | 地久子橋 | 港東橋 | 山川橋 | 福岡町西明寺280地先 | 福岡町西明寺2663‐2地先 | 福岡町西明寺1120地先 | 黒石橋 | 中田橋
類型 | Ａ | Ａ | － | Ｃ |  |  |  | － |  | － | － | － | － | － | Ａ
基準値 | 25 以下 | 25 以下 | － | 50 以下 |  |  |  | － |  | － | － | － | － | － | 25 以下
年月
R3. 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 5 | 2 | 16 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 10 | 4
R3. 5 | 10 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 8 | 22 | 7 | - | - | - | 6 | 8 | 1
R3. 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 20 | 8 | - | - | - | 2 | 4 | 3
R3. 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 40 | 5 | - | - | - | 3 | 7 | 1
R3. 8 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | 1未満
R3. 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 2 | 9 | 3
R3.10 | 3 | １未満 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | １未満 | 13 | 20 | 3 | 3 | 1
R3.11 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1未満 | 2
R3.12 | 26 | 22 | 20 | 8 | 10 | 8 | 13 | 8 | 7 | - | - | - | 19 | 20 | 4
R4. 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | - | - | - | 4 | 1 | 3
R4. 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 1未満
R4. 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 36 | 2 | 1
最高値 | 26 | 22 | 20 | 12 | 10 | 11 | 13 | 40 | 8 | 2 | 13 | 20 | 36 | 20 | 4
最低値 | 2 | 1未満 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1未満 | 2 | 9 | 1 | 1未満 | 1未満
平均値 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 1 | 7.5 | 14.5 | 7 | 6 | 2
注 ＳＳ(浮遊物質－Suspended Solidの略)とは、粒径2mm以下の水に溶けない懸濁性の物質をいう。

## DO
□（水質）－３ ＤＯ 測定結果 （市測定分）
単位：mg／ℓ
水域 | 小矢部川 | [13 empty] | 庄川
河川名 | 小矢部川 | 祖父川 | 岸渡川 | 千保川 |  |  |  | 地久子川 |  | 子撫川 | 上滝川 | 平滝川 | 西明寺川 | 黒石川 | 庄川
調査地点 | 五位橋 | 新祖父川橋 | 岸渡川五位橋 | 春日橋 | 下島橋 | 市場橋 | 地子木橋 | 地久子橋 | 港東橋 | 山川橋 | 福岡町西明寺280地先 | 福岡町西明寺2663‐2地先 | 福岡町西明寺1120地先 | 黒石橋 | 中田橋
類型 | Ａ | Ａ | － | Ｃ |  |  |  | － |  | － | － | － | － | － | Ａ
基準値 | 7.5 以上 | 7.5 以上 | － | 5 以上 |  |  |  | － |  | － | － | － | － | － | 7.5 以上
年月
R3. 4 | 11.6 | 13 | 12.2 | 11.4 | 11.4 | 11 | 11 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.3 | 11.7 | 11.1 | 11.7 | 11.9
R3. 5 | 10.3 | 11 | 11.4 | 10.7 | 11.2 | 11 | 11 | 10.6 | 9.8 | - | - | - | 11.4 | 10.8 | 11
R3. 6 | 9.6 | 10 | 10.4 | 9.9 | 10.4 | 10 | 10 | 9.7 | 9.1 | - | - | - | 10.6 | 10.4 | 10.3
R3. 7 | 8.9 | 9.9 | 10.4 | 9.1 | 9.9 | 10 | 9.4 | 8.3 | 7.4 | - | - | - | 9 | 11.3 | 9.5
R3. 8 | 8.5 | 10 | 9.6 | 8.4 | 9.8 | 9 | 10 | 8.6 | 6.4 | - | - | - | 9.8 | 12.7 | 9
R3. 9 | 8.6 | 9 | 8.6 | 9.1 | 9.1 | 9 | 8.9 | 8.8 | 7.5 | - | - | - | 8.6 | 8.8 | 9.2
R3.10 | 8.7 | 11 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 9 | 10 | 8.5 | 7.3 | 8.8 | 9.3 | 7.3 | 9.7 | 11.6 | 9.9
R3.11 | 10.9 | 11 | 11 | 10.6 | 11.3 | 10 | 11 | 11.1 | 8.2 | - | - | - | 10.4 | 10 | 10.9
R3.12 | 10.8 | 10 | 9.6 | 11.3 | 10.6 | 10 | 9.6 | 10.6 | 8.9 | - | - | - | 10.7 | 9.9 | 11.6
R4. 1 | 12.6 | 11 | 11 | 13.9 | 12.2 | 12 | 11 | 13 | 10.4 | - | - | - | 12.7 | 11.5 | 13.2
R4. 2 | 12.6 | 11 | 10.9 | 13.8 | 12 | 11 | 11 | 13.1 | 10.6 | - | - | - | 12.9 | 12.3 | 13
R4. 3 | 12.6 | 12 | 11.4 | 13.4 | 11.9 | 11 | 11 | 12.4 | 10 | - | - | - | 12.4 | 12.6 | 13.3
最高値 | 12.6 | 13 | 12.2 | 13.9 | 12.2 | 12 | 11 | 13.1 | 10.8 | 11 | 11.3 | 11.7 | 12.9 | 12.7 | 13.3
最低値 | 8.5 | 9 | 8.6 | 8.4 | 9.1 | 9 | 8.9 | 8.3 | 6.4 | 8.8 | 9.3 | 7.3 | 8.6 | 8.8 | 9
平均値 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.9 | 9.9 | 10.3 | 9.5 | 11 | 11 | 11
注 ＤＯ(溶存酸素量－Dissolved Oxygenの略)とは、水に溶けこんでいる酸素の濃度をいう。

## BOD
□（水質）－４ ＢＯＤ 測定結果 （市測定分）
単位：mg／ℓ
水域 | 小矢部川 | [13 empty] | 庄川 | 国交省北陸地方整備局HP |  |  | http://www.hrr.mlit.go.jp/river/suisitu/suicon.html
河川名 | 小矢部川 | 祖父川 | 岸渡川 | 千保川 |  |  |  | 地久子川 |  | 子撫川 | 上滝川 | 平滝川 | 西明寺川 | 黒石川 | 庄川 | 小矢部川
調査地点 | 五位橋 | 新祖父川橋 | 岸渡川五位橋 | 春日橋 | 下島橋 | 市場橋 | 地子木橋 | 地久子橋 | 港東橋 | 山川橋 | 福岡町西明寺280地先 | 福岡町西明寺2663‐2地先 | 福岡町西明寺1120地先 | 黒石橋 | 中田橋 | 国条橋 | 城光寺橋 | 河口
類型 | Ａ | Ａ | － | Ｃ |  |  |  | － |  | － | － | － | － | － | Ａ | - | B | -
基準値 | 2 以下 | 2 以下 | － | 5 以下 |  |  |  | － |  | － | － | － | － | － | 2 以下
年月
R3. 4 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.1
R3. 5 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | - | - | - | 1.1 | 1.2 | 0.5未満 | 1 | 1.1 | 1.2
R3. 6 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | - | - | - | 2.8 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1
R3. 7 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 4 | 1.6 | - | - | - | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8
R3. 8 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2 | 1 | 0.9 | - | - | - | 1.8 | 1.1 | 0.5未満 | 7.6 | 5.1 | 6.2
R3. 9 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | - | - | - | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7
R3.10 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1
R3.11 | 0.9 | 0.5未満 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8
R3.12 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | - | - | - | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.8
R4. 1 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5未満 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | - | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5未満 | 0.9 | 0.9
R4. 2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | - | - | - | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 1.2
R4. 3 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | - | - | - | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9
最高値 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 4 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.1 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 7.6 | 5.1 | 6.2
最低値 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5 | 0.7 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.7
平均値 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.5未満 | 1.5455 | 1.2833 | 1.4833
75％水質値 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.2
注１ ＢＯＤ(生物化学的酸素要求量－Biochemical Oxygen Demandoの略)とは、水中の汚濁物質(有機物)が 微生物によって酸化分解され、無機化、ガス化するときに必要とされる酸素量をもって表している。 ２ ｢75％水質値｣とは、全データをその値の小さいものから順に並べ、0.75×ｎ番目(ｎはデータ数)の値である。
□（水質）－５ ＢＯＤ 年度別推移 （75％水質値）
単位：mg／ℓ
水域 | 河川名 |  |  | 調査地点 |  |  |  | 類型 |  | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R２年度 | R３年度
小矢部川 | 小矢部川 |  |  | 五位橋 |  |  |  | A |  | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5
|  |  |  | 国条橋 | [5 empty] | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 1
|  |  |  | 城光寺橋 |  |  |  | B |  | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1 | 1.1
|  |  |  | 河口 |  |  |  | C |  | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.2
| 祖父川 |  |  | 新祖父川橋 |  |  |  | A |  | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.8
| 岸渡川 |  |  | 岸渡川五位橋 |  |  |  | － |  | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3
| 千保川 |  |  | 春日橋 |  |  |  | C |  | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.8
|  |  |  | 下島橋 | [5 empty] | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4
|  |  |  | 市場橋 | [5 empty] | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5
|  |  |  | 地子木橋 | [5 empty] | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.9
| 地久子川 |  |  | 地久子橋 |  |  |  | － |  | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7
|  |  |  | 港東橋 | [5 empty] | 1.8 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6
| 子撫川 |  |  | 山川橋 |  |  |  | － |  | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.5
| 上滝川 |  |  | 福岡町西明寺280地先 |  |  |  | － |  | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1
| 平滝川 |  |  | 福岡町西明寺2663-2地先 |  |  |  | － |  | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 2 | 1.1
| 西明寺川 |  |  | 福岡町西明寺1120地先 |  |  |  | － |  | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5
| 黒石川 |  |  | 黒石橋 |  |  |  | － |  | 1 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.6
庄川 | 庄川 |  |  | 中田橋 |  |  |  | A |  | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.5

## 地下水その他等
□（水質）－６ 人の健康の保護に関する項目調査結果
単位：mg／ℓ
河川名 | 小矢部川 | 祖父川 | 岸渡川 | 千保川 | 地久子川 |  | 庄川 | 環境 基準 | 定量 限界
調査地点 項目 | 城光寺橋 | 新祖父川橋 | 五位橋 | 地子木橋 | 地久子橋 | 港東橋 | 中田橋
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.01 | 0.001
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.01 | 0.0005
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | 0.0005
注 ND（検出されず）とは、定量限界未満をいう。
□（水質）－７ 河川の全窒素、全燐調査結果
単位：mg／ℓ
河川名 | 小矢部川 | 岸渡川 | 地久子川 |  | 庄川 | 定量限界
調査地点 項目 | 城光寺橋 | 五位橋 | 地久子橋 | 港東橋 | 中田橋
全窒素 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2
| ～1.1 | ～1.0 | ～0.8 | ～0.8 | ～0.3
全燐 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | ＮＤ | 0.01
| ～0.06 | ～0.03 | ～0.06 | ～0.04
□（水質）－８ 地下水定期モニタリング調査（環境監視調査）結果
単位：mg／ℓ
調査項目 | 調査地点数 |  | 測定結果 |  | 環境基準を超えた地点数 |  |  | 環境基準 | 定量限界 | ３年度計 | 県 | 市
ｶﾄﾞﾐｳﾑ | 36 | 34 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 0.01 | 0.001 | 36 | 8 | 28
ｼｱﾝ | 36 | 35 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 検出されないこと | 0.1 | 36 | 8 | 28
鉛 | 36 | 35 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 0.01 | 0.005 | 36 | 8 | 28
六価ｸﾛﾑ | 36 | 35 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 0.05 | 0.04 | 36 | 8 | 28
砒素 | 36 | 35 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 0.01 | 0.005 | 36 | 8 | 28
総水銀 | 36 | 35 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 0.0005 | 0.0005 | 36 | 8 | 28
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 17 | 58 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 0.02 | 0.002 | 17 | 8 | 9
四塩化炭素 | 36 | 35 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 0.002 | 0.0002 | 36 | 8 | 28
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ | 17 | 58 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 0.002 | 0.0002 | 17 | 8 | 9
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 17 | 58 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 0.004 | 0.0004 | 17 | 8 | 9
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 17 | 58 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 0.02 | 0.002 | 17 | 8 | 9
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 17 | 58 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 0.04 | 0.004 | 17 | 8 | 9
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 36 | 35 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 1 | 0.0005 | 36 | 8 | 28
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 17 | 58 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 0.006 | 0.0006 | 17 | 8 | 9
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 36 | 35 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 0.03 | 0.002 | 36 | 8 | 28
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 36 | 35 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 0.01 | 0.0005 | 36 | 8 | 28
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 17 | 58 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 0.002 | 0.0002 | 17 | 8 | 9
ﾁｳﾗﾑ | 8 | 51 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 0.006 | 0.0006 | 8 | 8
ｼﾏｼﾞﾝ | 8 | 52 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 0.003 | 0.0003 | 8 | 8
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | 8 | 53 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 0.02 | 0.002 | 8 | 8
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 17 | 54 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 0.01 | 0.001 | 17 | 8 | 9
ｾﾚﾝ | 17 | 55 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 0.01 | 0.002 | 17 | 8 | 9
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 | 35 | 35 | ＮＤ～1.2 |  | 0 |  |  | 10 | 0.1 | 35 | 8 | 27
ふっ素 | 35 | 35 | ＮＤ～0.2 |  | 0 |  |  | 0.8 | 0.08 | 35 | 8 | 27
ほう素 | 17 | 58 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 1 | 0.1 | 17 | 8 | 9
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 17 | 59 | ＮＤ |  | 0 |  |  | 0.05 | 0.005 | 17 | 8 | 9
注1 ND（検出されず）とは、定量限界未満をいう。
2 上記26項目の他、アルキル水銀は総水銀が検出された場合に測定を実施する。