別記１２

自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 表

| 点 検 項 目 | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検 結果 | 措 置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 感 知 器 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 感知障害の有無 | 目視 |  |  |
|  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 中 継 器 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 表示の適否 | 目視 |  |  |
|  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 受 信 機 （ 総 合 操 作 盤 ） | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 表示の適否 | 目視 |  |  |
|  | 警戒区域一覧図の適否 | 目視 |  |  |
|  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 主 音 響 装 置 地 区 音 響 装 置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 発 信 機 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 非常電源、予備電源 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 切替の適否 | 作動確認 |  |  |
| 配 線 | 損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 接続の端子のゆるみ、脱落等 の有無 | 目視 |  |  |
| そ の 他 |  |  |  |  |