別記３－１

屋内貯蔵所（平家建）点検表

| 点検項目 |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検 結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安距離 |  | 保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件があ る場合は実測） |  |  |
|  |  | 代替措置の塀又は壁体の損傷 の有無 | 目視 |  |  |
| 保有空地 |  | 許可外物件存置の有無 | 目視 |  |  |
| 建 | 壁，柱、はり及び屋根 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 築 | 防火戸 | 変形、損傷の有無及び閉鎖機 能の適否 | 目視 |  |  |
| 物 | 床面 | 滞油、滞水等の有無 | 目視 |  |  |
| 等 |  | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 照明設備 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
| ためます及び排水溝 |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の 有無 | 目視 |  |  |
| 架台等 |  | 変形、損傷の有無及び固定 状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 落下防止装置の適否 | 目視 |  |  |
| 換気・排出設備等 |  | 給排気のダクト等の変形、損 傷の有無及び固定状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 引火防止網の損傷及び目づま りの有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 防火ダンパー損傷の有無及び 機能の適否 | 目視（機能の適否に ついては手動確認） |  |  |
|  |  | ファンの作動状況の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 可燃性蒸気警報装置の作動状 況 | 作動確認 |  |  |
| 冷房装置等 |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  |

|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電気設備 |  | 配線及び機器の損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 避雷設備 |  | 突針部の損傷及び取付け部の ゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 避雷導線の断線及び壁体等と の接触の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 |  |  |
| 標識、掲示板 |  | 取付状況、記載事項の適否及 び損傷、汚損の有無 | 目視 |  |  |
| 消 火 | 消火器 | 位置、設置数、外観的機能の 適否 | 目視 |  |  |
| 設 備 | 消火器以外の消火設備 | 消火設備点検表による。 |  |  |  |
| 警 報 設 備 | 自動火災報知設備 | 自動火災報知設備点検表による。 |  |  |  |
|  | 自動火災報知設備以 外の警報設備 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |