別記６	移動タンク貯蔵所点検表

| 点検項目 |  | 点検方法 | 点検 結果 | 措置年月日及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常置場所 |  | 目視 |  |  |
| タンク本体 |  | 漏えいの有無 |  |  |
| タンクフレーム |  | 目視 |  |  |
| タンクの固定 |  | 目視又はハンマーテスト等 |  |  |
| 安全装置 |  | 機能試験等 |  |  |
| マンホール |  | 目視又はハンマーテスト等 |  |  |
| 注入口 |  | 目視等 |  |  |
| 可燃性蒸気回収設備 |  | 目視等 |  |  |
| 静電気除去装置 |  | 目視 |  |  |
| 防護枠・側面枠 |  | 目視 |  |  |
| 底弁 |  | 目視等 |  |  |
| 配管 |  | 目視又はハンマーテスト等 |  |  |
| 弁類（底弁を除く。） |  | 目視 |  |  |
| 底弁手動閉鎖装置 |  | レバー操作等 |  |  |
| 底弁自動閉鎖装置 |  | 目視等 |  |  |
| 電気設備 |  | 目視等 |  |  |
| 接地導線 |  | テスター等 |  |  |
| 注入ホース・結合金具 |  | 目視 |  |  |
| 表示・標識 |  | 目視 |  |  |
| 消火器 |  | 目視等 |  |  |
| ポンプ |  | 目視 |  |  |
| 保温（冷）材 |  | 目視 |  |  |
| 積ク 載貯 式蔵 移所 動 タ ン | 箱枠 | 目視 |  |  |
|  | 緊締金具、すみ金 具、Ｕボルト | 目視 |  |  |
|  | 行政庁名等の表示 | 目視 |  |  |
| その他 |  |  |  |  |