別記７

屋 外 貯 蔵 所 点 検 表

| 点検項目 |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検 結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安距離 |  | 保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件があ る場合は実測） |  |  |
| 保有空地 |  | 許可外物件の存置の有無 | 目視 |  |  |
| さく等 |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
| 地 盤 面 等 | 地盤面 | くぼみ等の有無及び排水の 適否 | 目視 |  |  |
|  | 排水溝、油分離装置 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の 有無 | 目視 |  |  |
| 架台 |  | 変形、損傷の有無及び固定状 況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 落下防止装置の適否 | 目視 |  |  |
| 標識、掲示板 |  | 取付状況、記載事項の適否及 び損傷、汚損の有無 | 目視 |  |  |
| 消 火 設 備 | 消火器 | 位置、設置数、外観的機能の 適否 | 目視 |  |  |
|  | 消火器以外の消火設備 | 消火設備点検表による。 |  |  |  |
| 警報設備 |  | 損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 散水設備 |  | 機能の適否 | 散水試験による確認 |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |